|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ali\Desktop\desimal dosyalama\Milli_egitim_bakanligi_logo.jpg | **GÖKÇEBAĞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** | Doküman No | PL-03 |
| Yayın Tarihi | 01/10/2020 |
| Revizyon No | -- |
| **TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON**  **TALİMATI** | Revizyon Tarihi | -- |
| Sayfa No | **1 / 4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YER** | **TEMİZLEME SIKLIĞI** | **KULLANILACAK MALZEME**  **(DEZENFEKTAN)** | **TEMİZLEME YÖNTEMİ** |
| **TUVALETLER** | Günde en az 2 kez | Çamaşır suyu(1/10) ve deterjan | Fırçalanmalı, Oturma yerleri (klozet için) silinmeli,wc fırçaları kuru tutulmalıdır**.** |
| **LAVABOLAR** | Günde en az 2 kez | Çamaşır suyu(1/10) ve deterjan(toz veya likit) | Fırçalama ve ovma (wc ve poliklinik lavaboları için fırça ayrı olmalı) |
| **DUVARLAR VE CAMLAR** | Camlar ayda 1 kez  Duvarlar ayda 1 kez(ancak hasta çıkartılarıyla kan,idrar,balgam vb.  kirlenme varsa daha sık ve çamaşır suyuyla) | Çamaşır suyu,(1/10),Deterjan | Duvarlar ve camlar tavandan aşağı silinir. Kurulanır |
| **KAPI VE KAPI KOLLARI** | Wc Kapıları ve kapı kolları her gün diğer birimler haftada bir | Su,deterjan | Silinerek temizlenir |
| **PASPASLAR** | Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık | Çamaşır suyu,(1/10),Deterjanlı su | Deterjanlı sıcak suda yıka1/50 oranında çamaşır suyunda  20dk.beklet,durula,sık ve kurut |
| **YERLER** | Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık | Deterjanlı su yere kan, tükürük vs. kirlenme varsa çamaşır suyu | Kirliliğe göre ıslak süpürge ile süpürülüp silinmeli kan, tükürük vb.  ifrazat varsa önce kağıt mendille alınıp çamaşır suyu ile silinmeli |
| **ÇALIŞMA MASALARI** | Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık | Deterjanlı su yere kan, tükürük vs. kirlenme varsa çamaşır suyu | Silinerek temizlenir |
| **SINIF İÇİ ÇALIŞMA VE ETKİNLİK ALANLARI** | Günde en az 2 kez gerektiğinde daha sık | Deterjanlı su yere kan, tükürük vs. kirlenme varsa çamaşır suyu | Rutin temizliğin dışında sürekli  havalandırılmalı, herhangi bir kirlenme  söz konusu olduğunda hemen temizlenmeli. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ali\Desktop\desimal dosyalama\Milli_egitim_bakanligi_logo.jpg | **GÖKÇEBAĞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** | Doküman No | PL-03 |
| Yayın Tarihi | 01/10/2020 |
| Revizyon No | -- |
| **TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON**  **TALİMATI** | Revizyon Tarihi | -- |
| Sayfa No | **2/ 4** |

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YER** | **TEMİZLEME SIKLIĞI** | **KULLANILACAK MALZEME** | **TEMİZLEME YÖNTEMİ** |
| **DANIŞMA BÖLÜMÜ** | Günde en az 5 kez ve gerektiğinde daha sık | Günde 2 kez çamaşır suyu ile, geri kalan zamanlarda ise deterjanlı su ile temizlenmelidir. | Silinerek temizlenir |

# ALETLERİN DEKONTAMİNASYONU VE MEKANİK TEMİZLİĞİ

Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5’lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, bulaşık eldiveni, diş fırçası, eldiven, tıbbi araçlar (pansuman, dikiş seti )

# Uygulama:

**TIBBİ GİRİŞİM ÖNCESİ**

1. Uygulama öncesi personel kkd(maske, siperlik, eldiven) gerekliliklerini yerine getirmelidir.
2. Plastik Kovada % 0,5 klor solüsyonu hazırlama: Plastik bir kovaya 1 ölçü %5lik KLOR + 9 ölçü SU koyunuz

# TIBBİ GİRİŞİM SONRASI

1. Kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden kovanın içine atınız.
2. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız. 4.Ellerinizi en az 20 saniye yıkayıp kurulayınız.

5.10 dakika süreyle aletleri bu kovada bekletiniz. 6.Her iki elinize bulaşık eldiveni giyiniz.

7.Aletleri kovadan çıkararak yıkama için kullanılan leğen içinde lavaboya koyunuz. 8.Deterjanlı su ve fırça yardımı ile aletleri temizleyiniz.

9.Varsa aletlerin vidalarını gevşeterek her noktayı fırçalayınız. 10.Akan su altında durulayınız.

# YÜZEYSEL DEKONTAMİNASYON SAĞLAMA

Gerekli Malzemeler:

Su, deterjan, plastik ölçü kabı, 1 lt. plastik şişe, plastik huni, silme işlemi için pet, atık kovası,

# Uygulama:

1. %0.5 klor solusyonu hazırlayınız: Plastik bir şişeye 1 ölçü % 5’lik klor+9 ölçü su koyunuz.
2. Pet üzerine hazırlanan solusyondan dökünüz.
3. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.
4. Silme petini atık kovasına atınız.
5. Yüzeyde organik maddeler kalmışsa deterjan ve suyla yıkayınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\ali\Desktop\desimal dosyalama\Milli_egitim_bakanligi_logo.jpg | **GÖKÇEBAĞ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** | Doküman No | PL-03 |
| Yayın Tarihi | 01/10/2020 |
| Revizyon No | -- |
| **TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON**  **TALİMATI** | Revizyon Tarihi | -- |
| Sayfa No | **4 / 4** |

TEMİZLİK HİJYEN VE DEZENFEKSİYON SORUMLU PERSONEL LİSTESİ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adı-Soyadı | Unvanı | Görevi | İMZA |
| 1. Serkan GÜNEŞ | Öğretmen | Temizlik Hijyen ve  Dezenfeksiyon Sorumlusu |  |
| 2. Cansel BALIK | İş-Kur Elamanı | Temizlik Hijyen ve  Dezenfeksiyon Görevlisi |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Bayram KÖŞKER

Okul Müdürü